## Slide 1: Système de Monitorage hémodynamique
Louis Bouvier

## Slide 2: Sommaire

## Slide 3: Monitorage Hémodynamique: Qu’est ce que C’est ? à quoi ça sert ?

## Slide 4: Monitorage Hémodynamique: Qu’est ce que C’est ?
Définitions:
Hémodynamique : Dynamique du sang
Monitorage hémodynamique: Surveillance des paramètres hémodynamiques cardio-vasculaires (tension artérielle, rythme cardiaque...)
(source : doctolib1)
Notes: Machine qui fond bip bip relié par des tuyau dans les veines

## Slide 5: Monitorage Hémodynamique: à quoi ça sert ?
Le monitorage hémodynamique permet détecter et prévenir les incidents et accidents
Domaine d’application:
  En anesthésie : S’assurer que malgré les modifications physiologiques liées à l’anesthésie et à la chirurgie, les apports correspondent toujours aux besoins
  En réanimation : Détecter et aider au traitement des défaillances d’organe

## Slide 6: Monitorage Hémodynamique: Des exemples de machines
Vigiléo
Picco
Doppler œsophagien

## Slide 7: Monitorage Hémodynamique: Qu’est ce que ça mesure ?
Paramètres calculés en discontinu (technique de thermodilution)
  Débit cardiaque (thermodilution)
  Index de fonction cardiaque
  Volume sanguin
  Eau pulmonaire extravasculaire
Paramètres calculés en continu : (technique d’analyse de l’onde de pouls)
  Débit cardiaque (analyse du contour de la courbe)
  Variation du volume d’éjection
  Résistance vasculaire systémique
Notes: Débit cardiaque : volume de sang fourni par le cœur par unité de temps
L'index cardiaque : paramètre hémodynamique qui relie le débit cardiaque à la taille de l'individu. Unité: L/min/m²
Le Volume sanguin (La volémie) : volume total de sang circulant dans l'organisme, répartie en volume plasmatique et volume globulaire. (45% de cellules (globules rouges, globules blancs et plaquettes) 55% de plasma (partie liquide)). Chez adulte, volume sanguin env. 5 litre
L’eau pulmonaire extravasculaire (EPEV): le liquide accumulé dans les secteurs pulmonaires interstitiel et alvéolaire. caractéristiques physiopathologiques du syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA).
Résistance vasculaire est l'un des deux facteurs qui influencent la pression et le débit du courant sanguin, l'autre étant la compliance des vaisseaux sanguins. Comme tout liquide s'écoulant dans un tube, le sang propulsé par le cœur dans le système circulatoire est soumis à une résistance à l'écoulement.
Se mesure de 2 façon : technique de thermodilution, technique d’analyse de l’onde de pouls

## Slide 8: Techniques de Monitorage Hémodynamique:

## Slide 9: technique de thermodilution Qu’est ce que c’est ? Qu’est ce que ça mesure ?

## Slide 10: technique de thermodilution Qu’est ce que c’est ?

## Slide 11: Monitorage Hémodynamique technique de thermodilution : Qu’est ce que c’est ?
Méthode :
Injection d’un bolus via les cathéters veineux
Traverse le cœur droit, le poumon le cœur gauche
Détection par un cathéter dans une artère centrale
Répéter 3 fois
Discontinu  les valeurs seront constantes  demande d’être répété 3 fois / jour

## Slide 12: technique de thermodilution Qu’est ce que ça mesure ?

## Slide 13: Monitorage Hémodynamique technique de thermodilution : LE Débit cardiaque
-T
t[s]
: Température sanguine
: Température de l’injectât
: Volume d’injectât
: Aire sous la courbe de thermodilution
: Constante de correction (déterminée selon le poids du patient , et )

## Slide 14
Temps de transit moyen (MTt) : Temps après lequel la moitié de l’indicateur a passé le site de détection (artère centrale)
Temps de décroissance exponentielle (DSt) : fonction d’élimination de l’indicateur (déterminé à partir de la partie descendante de la courbe de thermodilution)
Quelques données en plus :
Monitorage Hémodynamique technique de thermodilution : Eau pulmonaire extravasculaire

## Slide 15
Quelques données en plus :
Monitorage Hémodynamique technique de thermodilution : Eau pulmonaire extravasculaire

## Slide 16
Quelques données en plus :
Monitorage Hémodynamique technique de thermodilution : Eau pulmonaire extravasculaire
Volume télédiastolique global (VTDG)

## Slide 17
Finalement :
Monitorage Hémodynamique technique de thermodilution : Eau pulmonaire extravasculaire

## Slide 18: technique d’analyse de l’onde de pouls Qu’est ce que c’est ? Qu’est ce que ça mesure ?

## Slide 19: Monitorage Hémodynamique: Suite de mon TIPE

## Slide 20: Monitorage Hémodynamique: Suite de mon TIPE

## Slide 21: Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Problématique

## Slide 22: Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Problématique
Problème du système :
  Appareil uniquement en Hôpital
  Surveiller un patient, qui n’en as pas forcément besoin  occupe un lit d’Hôpital en trop
Problématique :
Est-il possible de créer un système de monitorage hémodynamique,
pour les traitements à la maison, et à bas cout, afin de désengorger
les hôpitaux ?

## Slide 23: Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences

## Slide 24
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
I. Recréer un système sanguin simplifié
Bassin à une température de 37°C
Thermostat à Thermostat 1,23
Tuyau remplie de « sang » maintenu à 37°C et mis en mouvement par le cœur
Cœur simulé par une pompe

## Slide 25
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
I. Recréer un système sanguin simplifié
Recréer le sang (principalement sa viscosité)
Sang séché + eau
Eau + farine
Solution complexe thiocyanate + fer
D’autres mélanges de produit

## Slide 26
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
II. Placer les capteurs, faire les différentes mesures et les analysées
Placement des capteurs
peut-être à redéfinir
Bassin à une température de 37°C
Thermostat à Thermostat 1,23
Thermomètre
Débitmètre
Cathéter d’injection du bolus à une température T
Réception des valeurs par un PC

## Slide 27
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
II. Placer les capteurs, faire les différentes mesures et les analysées
Analyse des valeurs:
Capteur de débit : direct  déjà sous forme de liste; passage sous forme de courbe par quelques lignes simples
Thermomètre :
  Réception des valeurs sous forme de liste
  Mettre ses valeurs sous forme de courbe
  Calculer l’air sous le courbe
  Calculer le débit par la formule (toutes les constantes seront à déterminer également)

## Slide 28
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
II. Placer les capteurs, faire les différentes mesures et les analysées
Question : Pourquoi utiliser un débitmètre et un thermomètre ?
Réponse : Débitmètre plus précis que le thermomètre (beaucoup de calcul)
Question: Pourquoi ne pas utiliser directement le débitmètre?
Réponse : Parce que c’est gros, trop gros: Un thermomètre peut faire la taille d’une aiguille
 facile à introduire dans une vaine

## Slide 29
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
III. Faire les mesures et les analyser les données simultanément
Si les valeurs obtenues par le thermomètre sont satisfaisante
Bassin à une température de 37°C
Thermostat à Thermostat 1,23
Thermomètre
Cathéter d’injection du bolus à une température T
Micro-ordinateur + affichage en direct du débit

## Slide 30
Monitorage Hémodynamique Suite du TIPE : Expériences
IV. Inclure les derniers calcules pour avoir d’hémodynamique et plus…
Obtenir les dernières valeurs hémodynamiques :
Réaliser les simples calcule vu précédemment via les données obtenu via les capteurs
Plus :
Application web/Smartphone qui communique via Bluetooth avec votre téléphone (pour surveiller soi-même, recevoir des alertes, des conseils …)
(Si j’ai le temps, le courage et l’espoir)

## Slide 31: Merci de votre écoute
Avez-vous des questions ?